高雄市立鼓山高級中學

太陽能光電建置租賃標租案

投標廠商評審須知

- 投標廠商之資格及評審項目以外資料經審查合格者，其所提企劃書由本機關成立評審小組，依招標文件規定辦理評審。

- 評審作業：

（一）投標文件經審查合於招標文件規定者，始得為協商及評審之對象。

（二）服務建議書裝訂說明：

1.服務建議書1式7份，一律以中文、橫式撰寫。

2.服務建議書所使用度量衡單位，除另有規定者外，以公制為之。

3.服務建議書主文部分一律以A4紙張規格(含圖、表，必要時得

用A3，但裝訂時須內摺)、單/雙面印刷皆可、裝訂成冊，並以

不超過50頁(雙面)為原則，且以連續方式編列頁碼，服務建議

書頁數之計算，不含服務建議書封面、封底、目錄、工作人員

學經歷、服務經驗及廠商實績證明等附件。

4.服務建議書如未依規定製作，評審委員得酌予扣分處理。

（三）服務企劃書應包含（但不限於）下列項目，務請廠商依規定內

容、順序，編擬及製作服務企劃書：

1.公司基本資料及廠商實績：

(1) 基本資料

(2) 股東成員

(3) 過去實績

2.興建計畫：

(1)開發計畫書：

a.太陽光電發電設施之預定總發電容量及總系統規劃設計書，

包含各區域之發電量、空間配置、設置型式、各區域採用之

太陽能模組之規格/等級/廠牌等相關資訊。

b.為統一評定回饋金百分比計算，需採用高效能之單晶矽

太陽能模組。

(2)設備規格：

a.得標廠商使用之太陽光電模組必須全部採用A規等級，並

附上出廠測試報告，並且有20%的保證書，以避免模組使用

一段時間後會產生不足瓦或是效率大幅降低的情況產生。

因此，太陽能發電設備設置後之發電效能衰減比率(10年內

不得超過10%，20 年內不得超過 20% )。

b.得標廠商須針對出租標的依球場位置設置高架型棚架太陽光電發電設備，由地板算起至天花板最低樑柱(橫樑)之高度須至少達8公尺以上，若因洩水坡度不足需調整，最低只能調至7.5公尺；結構體之地面立柱須於地面算起，包覆防護墊（EVA材質、厚度達30mm，並由廠商於契約期間實施維護，保固3年）離地面2公尺範圍內，均應包覆。地面立柱須遠離球場2公尺以上架設，球場需安裝LED照明燈(施工完畢，電費由本校支付)，安裝位置與本校討論並照度需達到500Lux以上，均勻度＞0.6(最小照度/平均照度的比值)，且不得有眩光、陰影之情形。

c.除原施作球場範圍外，在其旁兩座球場也需一併處理鋪面與更換球架、球網，若為立柱式需重新洗洞，施工標準需與原施作範圍內相同，施作範圍內地面需提供20年保固，室外需提供至少5年保固。

d.未來球場也將做為全校集合場地之一，需將用電與擴音設施一併設計進去。

e.在經費許可下，若能增加比賽看台的設置會更好

(3)施工方式：

施工規劃方式對本校之影響及因應措施(如配線施工造成

路面破損、教學空間影響等等)。

(4)工作期程:從契約書生效日之次日起之工作期程(設計、施

工組裝、台電申辦流程等期程規劃），包括完成標租系統設

置容量。

(5)相關興建計劃規定細節，請參閱附件三。

(6)得標廠商應委請第三方辦理規劃設計監造事宜，並需設置檢
　　　　　　驗停留點供校方與專家查驗，相關經費由得標廠商負責支應。

(7)其他有利本校評選小組審查之補充說明。

3.營運計畫：

(1)營運組織及管理計畫：

廠商應提出本案之預定營運組織、人員學經歷、人員管理計畫。

含每年度之光電板清洗除鏽計畫。

(2)維修計畫:執行年度檢修、定期或不定期大型維修計畫（例如因

應颱風或其他不可抗力之天然因素造成之系統損壞）。

(3)安全維護措施。

(4)緊急應變計畫。

4.回饋計畫：

(1)回饋金百分比與其詳細之計算說明。

(2)提供標的物加強屋頂防漏及排水水功能，並提供20年防漏及
             排水保固等。

(3)球場興建項目內容說明。

(4)整體校園美學計劃。

(5)回饋計劃所有項目至少需提供3年保固，其它計劃所列於3年　　　　　　　
　　　　　　者，以最高年限保固為主，低於3年者需提高到至少3 年保固。              
　　　　  (6)學校相關回饋需求需一併列入規劃，如附件四。

(7) 其他有利本校評審小組審查之回饋計畫。

（四）投標廠商所提出之廠商、人員資格及工作實績證明文件影本，

本機關於必要時得通知廠商限期提出正本供查驗。

(五)地面形太陽能系統，需由得標廠商聘請柴山南段冽泉步道計劃
　　　　　　得標建築事務所人員，進行未來全校圍牆改建為開放式校園綠
            蘺步道的全面性設計規劃，相關經費由得標廠商支付。

(六)校方得於規劃階段參與規劃，得標廠商規劃完成後需經校方人
　　　　　　員及由校方聘請專家學者共同參與審核，審核通過後才能進行
　　　　　　施作。相關經費由得標廠商支付。

(七)地面型太陽能系統建置其需移植或除植樹木，需依教育局相關
　　　　　　規定辦理，需移植或除植樹木及聘請專家的相關費用由得標廠
　　　　　　商支付。後續20協助修剪樹木之範圍需在企劃書中載明。

(八)為辦理本標案進行之相關所有會議，需聘請之專家學者經費皆
　　　　　　由得標廠商支付。

（九）評審日期及地點：111年4月28日上午09：00進行資格審查，於111年4月28日上午10：00進行評審。地點為本校勵學樓1樓教師會辦公室。

- 評審標準：

（一）公司基本資料及廠商實績（20%）：

（二）興建計畫（30%）：

（三）營運計畫（20%）

（四）回饋計畫（20%）

（五）簡報與詢答（10%）

- 廠商評審方式：

■序位法

（一）評審委員就廠商資料、評審項目逐項討論後，由各評審委員辦理序位評比，就個別廠商各評審項目及子項分別評分後予以加總，並依加總分數高低轉換為序位。個別廠商之平均總評分（計算至小數點以下二位數，小數點以下第三位四捨五入），未達80分者不得列為協商及議價對象。若所有廠商平均總評分均未達80分時，則符合需要廠商從缺並廢標。

（二）評審委員於各評審項目及子項之評分加總轉換為序位後，彙整合計各廠商之序位，以平均總評分在80分以上之序位合計值最低廠商為第1名，如其標價合理，無浪費公帑情形，無待協商項目，且經出席評審委員過半數之決定者為優勝符合需要廠商，並取得優先議價權。平均總評分在80分以上之第2名以後廠商，如其標價合理，無待協商項目，且經出席評審委員過半數之決定者，亦得列為符合需要廠商。

（三）符合需要廠商為1家者，以議價方式辦理；符合需要廠商在2家以上者，以依序議價方式辦理。如有2家（含）以上符合需要廠商序位合計值相同者，其議價順序為：

以售電回饋百分比（%）高者為第一順位議價廠商；售電回饋百分比（%）亦為相同者，擇配分最高之評審項目之得分合計值較高者優先議價，得分仍相同者以公開抽籤方式決定之，次高標者有二標以上相同時，比照辦理。

（四）評審委員評審評分表及評審總表如附件。

- 補充說明及規定：

（一）投標文件澄清：投標文件如有需投標廠商說明者，將依政府採購法第51條及其施行細則第60條辦理。

（二）本機關保留本案於無法評定符合需要廠商時，得參考政府採購法第56條及第57條規定，就所有評審項目採行協商措施之權利。

（三）經選查合格之投標廠商，於評選（審）當日評選（審）會前均應到場，以抽籤決定簡報順序，廠商未於規定時間內到場則由主席代為抽籤，受評廠商依簡報順序經3次唱名後未出席者，評選（審）委員評選（審）表之「簡報及答詢」乙項以0分計，逾時未到者以放棄簡報論不得要求補述。。

（四）受評廠商參與簡報及答詢人數以3人為限（含設備操作人員）。

（五）簡報須以中文為之，時間15分鐘，每家廠商簡報並接受評選（審）委員以統問統答方式詢問（答詢評選（審）委員詢問時間以10分鐘為原則）。

（六）簡報形式不限，簡報設備須由投標廠商自備（機關僅提供螢幕、投影機），簡報時，其他投標廠商一律退席。

高雄市立鼓山高級中學

評選（審）委員評選（審）總表（適用於序位法）

標案名稱：太陽能光電建置租賃案

評選（審）日期：111年  月  日上午  時  分

| 廠商編號 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廠商名稱 評選（審）委員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 得分加總 | 序位 |  | 得分加總 |  | 序位 | 得分加總 |  | 序位 | 得分加總 |  | 序位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總評分/平均總評分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序位和(序位合計) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序位名次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全 部 評 選 （審） 委 員 | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出席或缺席 | □出席 □缺席 |  | □出席 □缺席 |  | □出席 □缺席 |  |  | □出席 □缺席 |  |  | □出席 □缺席 |  |
|  | 簽名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他記事 |  | 1.不同委員評選（審）結果有無明顯差異情形。 2.分數是否在70-90之間。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

評選（審）委員編號：

高雄市立鼓山高級中學

評選（審）委員評選（審）評分表（適用於序位法）

標案名稱：太陽能光電建置租賃案

| 評選（審）項目 |  | 配分 | 廠商1 | 廠商2 | 廠商3 | 廠商4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司基本資料及廠商實績 | 20 |  |  |  |  |
| 2 | 興建計畫 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | 營運計畫 | 20 |  |  |  |  |
| 4 | 回饋計畫 | 20 |  |  |  |  |
| 5 | 簡報與詢答 | 10 |  |  |  |  |
| 評分加總 |  |  |  |  |  |  |
| 轉換為序位 |  |  |  |  |  |  |
| 總評分未達70分及逾90分之原因 請委員惠予敘明 |  |  |  |  |  |  |

評分說明：

評選（審）委員請依投標廠商之優劣，就各評分項目評定分數。

廠商1代表第1序位簡報之廠商、廠商2代表第2序位簡報之廠商，餘以此類推。

本案採序位法辦理廠商評選（審）作業，請各委員針對各廠商之評選（審）項目分別評分

加總分數高低後轉換為序位。

評選（審）委員簽名(簽名後對角黏貼）